数据说明

版本：NREL FLORIS v4.6.6

尾流模型采用 GCH 和 CC 两种（分别生成一套output）。

一、固定参数

风机模型：NREL 5MW

布局：3台，间距378m（3倍直径），沿X轴排列

二、输入变量 X（1224条样本 ）

列名：风速(m/s)，风向(°)，湍流强度，风机1_X，风机1_Y，风机2_X，风机2_Y，风机3_X，风机3_Y

取值范围：风速4~12m/s（步长0.5），风向0~345°（步长15°），湍流强度[0.06, 0.08, 0.10]

三、输出变量 Y（1224条样本）

列名：风机1功率(W)，风机2功率(W)，风机3功率(W)，全场总功率(W)

FLORIS接收风况输入 → 计算尾流效应与叠加 → 得到每台风机入流风速 → nerl5mw标准功率曲线 → 输出各风机功率

网络设计：input 9维 → output 4维，全连接

备注：

nerl全套的参数设计都是为了海上风电场的，如果是陆上的要调整。

我这里直接用的GitHub仓库里的input文件夹，没加额外修改。

可视化图片没啥用，就是为了我自己印证下风向的影响和尾流模型的影响的效果。

每个模型下数据1224组，还没洗，要是尝试搭个神经网络练手把含零项去除一下就行了。

配置floris最好搞个虚拟环境再运行，怕有冲突。

理论上来讲cc（累积-涡旋（Cumulative-Curl）模型）精度更高，gch（高斯-涡旋混合（Gauss-Curl Hybrid）模型）更泛用，这俩模型都跑了一遍，有点差异。

By 袁夫达

AI说明：

代码中已经配置：

- 训练集：70%

- 验证集：15%

- 测试集：15%

- 优化器：Adam

- 初始学习率：0.001

- 损失函数：MSE

- 隐藏层激活函数：Swish

- 输出层激活函数：Sigmoid

- L2 正则化

- EarlyStopping

- ReduceLROnPlateau

- 自动恢复验证集表现最好的模型

- 随机种子固定为 42

网络结构是：

6个工程特征

↓ Normalization

↓ Dense(64, Swish)

↓ Dense(128, Swish)

↓ Dense(64, Swish)

↓ Dense(3, Sigmoid)

↓ 三台风机功率

↓ 固定求和层

↓ farm_power

文件：

  wind_farm_power_model.keras：训练好的完整模型

  test_metrics.csv：MAE、RMSE、R² 等测试指标

  test_predictions.csv：测试集每一行的真实值、预测值和误差

  training_curve.png：判断是否过拟合

  四张 true_vs_pred 图片：观察预测值与真实值的接近程度